Информация о несчастном случае

5 июля 2018 года на территории городского округа Самара произошел смертельный несчастный случай с электромонтером по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда АО «Самарская сетевая компания». При проведении работ по монтажу крюков на воздушной линии электропередач произошло воздействие электрического тока на работника, в результате которого он скончался.

В целях профилактики аналогичных несчастных случаев министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области обращает внимание работодателей Самарской области на необходимость:

- организации производства работ в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда;

- соблюдения Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н;

- обеспечения контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты;

- обеспечения подготовки работников по охране труда.